## 清单
2025年医疗集团医疗设备更新项目及竹根院区改造项目 设备调研清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注
1 | 病床设施 | 79（特殊） | 电动病床，其中：急诊抢救床4张，妇产科10张，儿童床60张，婴儿床5张
2 | 病床设施 | 571（普通）
3 | 普通检查床 | 69（普通）
4 | 妇科检查床 | 4（妇科）
5 | 上臂式电子血压计 | 5（儿童）
6 | 上臂式电子血压计 | 122（成人）
7 | 身高体重测量仪 | 3（儿童）
8 | 身高体重测量仪 | 19（成人）
9 | 移动式输液架 | 100
10 | 医用输液车 | 95
11 | 医用防褥疮气垫 | 94
12 | 雾化机 | 91
13 | 壁挂空气消毒机 | 71
14 | 多参监护仪 | 72
15 | 高端多参监护仪 | 17
16 | 便携式监护仪 | 16
17 | 复苏监护仪 | 12
18 | 麻醉深度多参监护仪 | 9
19 | 新生儿监护仪 | 10
20 | 动态血压监护仪 | 2
21 | 仪器车(推车） | 49
22 | 手术圆凳 | 45
23 | 血液透析滤过设备 | 42
24 | 床旁持续血液透析机（CRRT） | 1
25 | 血液透析用制水设备 | 1
26 | 针剂柜 | 41
27 | 治疗操作台（按治疗室大小定制） | 39
28 | 输、注泵工作站 | 36
29 | 轮椅 | 36
30 | 移动空气消毒机 | 32
31 | 输液椅 | 30
32 | 理疗床 | 30
33 | 单道注射泵 | 34
34 | 双道注射泵 | 19
35 | 抢救车 | 28
36 | 口服药柜 | 28
37 | 便携式吸痰器 | 24
38 | 输液泵 | 23
39 | 病历车 | 20
40 | 污物回收车 | 20
41 | 床单元消毒机 | 19
42 | 转运推车 | 17
43 | 口服药车 | 17
44 | 高频电刀 | 17
45 | 换药车 | 16
46 | 换药柜 | 15
47 | 病人监护床 | 13 | ICU使用
48 | 除颤仪 | 14
49 | 心电图机 | 17
50 | 救护车 | 12
51 | 器械套车（手术室） | 11
52 | 手术托盘架 | 11
53 | 不锈钢污衣车 | 11
54 | 治疗车 | 11
55 | 动态血压 | 10
56
57 | 麻醉机 | 10
58 | 有创呼吸机 | 9
59 | 无创呼吸机 | 9
60 | 数字化X线摄影系统（DR） | 8
61 | 移动DR | 1
62 | 彩色多普勒超声诊断仪（中端全身） | 13
63 | 彩色超声诊断系统（高端妇产） | 1
64 | 便携式彩超 | 4
65 | 电动推车 | 7
66 | 体位支架及体位垫 | 7
67 | 困难气道车 | 6
68 | 雾化器 | 6
69 | 动态心电图 | 5
70 | 手持麻醉咽喉镜 | 5
71 | 肠内营养泵 | 5
72 | 消毒机（CT、MRI） | 4 | 2台CT，2台MRI
73 | 经颅多普勒超声（TCD） | 4
74 | 内窥镜成像系统（4K胃肠镜） | 3
75 | 胃肠镜 | 3
76 | 骨科牵引床 | 3
77 | 经皮黄疸仪 | 5
78 | 新生儿辐射台 | 3
79 | 口腔移动边柜 | 3
80 | 电解质分析仪 | 3
81 | 熏蒸治疗仪 | 3
82 | 全自动电子身高体重秤 | 2
83 | 医用加热毯 | 2
84 | 超声高频外科集成手术设备 | 2
85 | 洁净工作台 | 2
86 | 医用冷藏箱 | 2
87 | 纯水机 | 2
88 | 医用冷冻箱 | 2
89 | 双通道硬性输尿管肾镜 | 2
90 | 等离子电切手件，光学视管 | 2 | 与我院现有系统适配，SM号手件
91 | 牙科治疗椅 | 2
92 | 根管预备机 | 2
93 | 根测长度测量仪 | 2
94 | 光固化机 | 2
95 | 婴儿培养箱（带蓝光） | 2
96 | 新生儿电动吸痰器 | 2
97 | 光子治疗仪 | 2
98 | 转运呼吸机 | 2
99 | 清创仪 | 2
100 | 超声波治疗仪 | 2
101 | 立式消毒机 | 2
102 | 生物安全柜 | 2
103 | 全自动血液细胞分析仪 | 2
104 | 吊式LED手术无影灯 | 4
105 | 电动产床 | 2
106 | 电子阴道镜 | 2
107 | 血球分析仪（五分类） | 5
108 | 生物信息红外肝病治疗仪 | 2
109 | 超声内镜 | 1
110 | 低温等离子 | 1
111 | 电子视频软镜 | 1
112 | 自体血液回收机 | 1
113 | 医用恒温箱 | 1
114 | 小型快速灭菌器 | 1
115 | 激活全血凝固时间（ACT）检测仪 | 1
116 | 床旁血气分析仪 | 1
117 | 血透管理系统 | 1
118 | 内瘘红外线治疗仪 | 1
119 | 免疫组化染色机 | 1
120 | 冷冻切片机 | 1
121 | 漂片机 | 1
122 | 显微镜 | 1
123 | 数字切片扫描仪 | 1
124 | 石蜡切片机+摊片机+冷台 | 1
125 | 全自动液基薄层细胞涂片机 | 1
126 | 多功能病理取材台（带大体摄像系统） | 1
127 | 激光手术刀 | 1
128 | 冷冻消融仪（氩氦刀） | 1
129 | 血流动力学模块化多参数监护平台（兼容4路或8路漂浮导管） | 1
130 | 肿瘤热疗仪 | 1
131 | 床旁支气管镜 | 1
132 | 多参数监护系统 | 1
133 | 肌电图仪 | 1
134 | 眩晕治疗仪 | 1
135 | 视频动态脑电图机 | 1
136 | 旋磨仪 | 1
137 | 自动胸外按压仪器 | 1
138 | 床旁心脏超声 | 1
139 | 射频消融机 | 2
140 | 神经电生理监测（术中） | 1
141 | 血管闭合系统 | 1
142 | 电外科工作站 | 1
143 | 肝脏储备功能检测 ICG | 1
144 | 术中超声系统 (含腔镜超声探头) | 1
145 | 钬激光 | 1
146 | 等离子电切系统 | 2
147 | 结石分析仪 | 1
148 | 组织刨削器 | 1
149 | 电生理（视觉诱发电位ＶＥＰ、视网膜电位ＥＲＧ） | 1
150 | 数码裂隙灯 | 1
151 | 内窥镜摄录采集系统 | 3
152 | 耳鼻喉综合治疗台 | 1
153 | 干眼检测仪 | 1
154 | 干眼光脉冲治疗仪 | 1
155 | 种植机 | 1
156 | 口腔激光治疗仪 | 1
157 | 牙科 X 射线机 | 1
158 | 口腔数字印模仪 | 1
159 | 医用超声波清洗器 | 1
160 | 超声骨刀 | 1
161 | 超声洁牙机 | 1
162 | 正压机、负压机各一套 | 1
163 | 体外短波治疗仪（太空舱） | 1
164 | 宫腔镜一体镜 | 1 | 与我院现有系统适配
165 | 小儿喉镜 | 1
166 | 医用降温毯 | 1
167 | 红外线偏振光 | 1
168 | 器械柜 | 1
169 | 利普刀 | 1
170 | 电脑红外光综合治疗仪 | 1
171 | CO2气腹仪 | 1
172 | 医用内窥镜冷光源 | 2
173 | 全自动洗胃机 | 1
174 | 数字乳腺X射线摄影系统 | 1
175 | 微波治疗机 | 1
176 | 半自动尿液分析仪 | 1
177 | 医用分子筛制氧系统及设备带更新 | 1
178 | 经颅多普勒（TCD） | 1
179 | 电动间隙牵引床 | 1
180 | 肺功能检测仪 | 1
181 | 电动手术台 | 1
182 | 电动洗胃机 | 1
183 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1
184 | 疫苗专用冰箱 | 1
185 | 高频移动式C型臂X射线机 | 1
186 | 高清腹腔镜系统 | 1
187 | 电子胃镜 | 1 | 与现有系统适配
188 | 电子结肠镜 | 1 | 与现有系统适配
189 | 骨组织手术设备 | 1
190 | 麻醉机内部回路消毒机 | 1
191 | 智能通络治疗仪 | 1
192 | 尿干化学分析仪 | 1
193 | 电脑骨伤治疗仪 | 1
194 | 脑循环功能治疗仪 | 1
195 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1
196 | 吞咽神经刺激仪 | 1
197 | 空气波压力循环治疗仪 | 1
198 | 全自动凝血分析仪 | 1
199 | 自动微生物分析系统 | 1
200 | 自动微生物培养系统 | 1
201 | 生物反馈治疗仪 | 1
202 | 经颅磁刺激治疗仪 | 1