## Sheet1
设备名称 | 设备数量 | 基础要求 | 备注
全自动电子身高体重秤 | 2 | 质保：≥3年
超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 | 质保：≥3年
双能X射线骨密度仪 | 1 | 能实现坐位测量。质保：≥3年
彩色多普勒超声诊断仪（中端全身） | 3 | 使用于腹部彩超，每台设备配置4-5个探头，支持弹性，造影（共同需要）。其中1台用于穿刺，需要配备双平面探头。 质保：≥3年
内窥镜成像系统（电子胃肠镜） | 2 | 每台设备配置3根胃镜、3根肠镜。1根超细胃镜；具有高清图像，特殊光染色，放大，附送水，电刀，小探头超声内镜。 质保：≥3年
高端多参监护仪 | 3 | 质保：≥3年
病人检查床 | 10 | 质保：≥3年
复苏监护仪 | 7 | 质保：≥3年
4K成像系统 | 2 | 支持升级荧光、3D。质保：≥3年
麻醉机 | 8 | 质保：≥3年
麻醉深度多参监护仪 | 9 | 质保：≥3年
高端多参监护仪 | 8 | 质保：≥3年
高频电刀 | 3 | 质保：≥3年
医用加热毯 | 2 | 质保：≥3年
电子视频软镜 | 1 | 质保：≥3年
手持麻醉咽喉镜 | 3 | 其中一台需配置一套婴儿、儿童、成人喉镜片（可复用）。 质保：≥3年
超声高频外科集成手术设备 | 1 | 质保：≥3年
电动推车 | 6 | 质保：≥3年
复苏监护仪 | 5 | 质保：≥3年
医用恒温箱 | 1 | 质保：≥3年
小型快速灭菌器 | 1 | 质保：≥3年
输、注泵工作站 | 11 | 质保：≥5年
器械套车（手术室） | 11 | 质保：≥3年
手术托盘架 | 11 | 质保：≥3年
不锈钢污衣车 | 11 | 质保：≥3年
治疗车 | 11 | 质保：≥3年
手术器械 | 1 | 1、基础配置：包含穿刺器、抓钳、分离钳、剪刀、持针器等基础器械腹腔镜/开放手术；骨科器械、脑外器械、腰椎器械、胸外器械、甲乳器械、超乳器械、显微镜器械、妇科器械、输尿管镜器械（含镜头）、支撑喉镜器械、鼻内镜器械（含镜头）、鼻中隔器械、耳内镜器械（含镜头）。 2、材质要求：医用不锈钢，钛合金，表面光滑易清洁，耐腐蚀； 3、 安全规范：器械需符合无菌标准，可耐受灭菌处理，尺寸/精度满足手术操作需求； 4、管理要求：需配套器械盒。 质保：≥3年
智慧手术室行为管理系统 | 1 | 1、能够与医院HIS/手麻排班系统对接，通过刷卡/人脸识别限制非授权人员进入； 2、能够智能发放/回收手术衣鞋，自动匹配尺码，记录领用/归还数据； 3、能够规范更衣流程，记录违规行为（如未按要求归还衣物）； 4、硬件要求：含智能更衣柜/鞋柜、发衣机、回收设备，支持多用户同时使用； 5、数据管理：实现全流程数据追溯，支持库存统计、使用效率分析。 质保：≥3年
有创呼吸机 | 8 | 通气模式，适用人群。质保：≥3年
病人监护床 | 13 | 质保：≥3年
高端多参监护仪 | 6 | 质保：≥3年
床旁持续血液透析机（CRRT） | 1 | 质保：≥3年
激活全血凝固时间（ACT）检测仪 | 1 | 质保：≥3年
电动推车 | 1 | 质保：≥3年
肠内营养泵 | 5 | 质保：≥5年
输、注泵工作站 | 25 | 质保：≥5年
床旁血气分析仪 | 1 | 质保：≥3年
血液透析滤过设备 | 7 | 具备血温、血容量、清除率、血压检测。市面兼容管路≥2家。质保：≥5年（含透析液过滤器）
血液透析设备 | 27 | 具备血温、血容量、清除率、血压检测。市面兼容管路≥2家。质保：≥5年（含透析液过滤器）
内瘘红外线治疗仪 | 1 | 质保：≥3年
无创呼吸机 | 17 | 通气模式，适用人群。质保：≥3年
床旁支气管镜 | 1 | 质保：≥3年
肌电图仪 | 1 | 质保：≥3年
视频动态脑电图机 | 1 | 质保：≥3年
高频电刀 | 1 | 质保：≥3年
眩晕治疗仪 | 1 | 质保：≥3年
旋磨仪 | 1 | 质保：≥3年
神经电生理监测（术中） | 1 | 质保：≥3年
射频消融 | 1 | 用于甲状腺、肝脏的肿瘤消融，质保：≥3年
电外科工作站 | 1 | 质保：≥3年
钬激光 | 1 | 质保：≥3年（含保护镜、滤芯）
双通道硬性输尿管肾镜 | 2 | 质保：≥3年
等离子电切系统 | 1 | 具备3套等离子电切手件，光学视管。质保：≥3年
电生理（视觉诱发电位ＶＥＰ、视网膜电位ＥＲＧ） | 1 | 质保：≥3年
数码裂隙灯 | 1 | 质保：≥3年
内窥镜摄录采集系统 | 1 | 质保：≥3年
耳鼻喉综合治疗台 | 1 | 质保：≥3年
种植机 | 1 | 质保：≥3年
口腔激光治疗仪 | 1 | 质保：≥3年
牙科治疗椅 | 2 | 质保：≥3年
牙科 X 射线机 | 1 | 质保：≥3年
口腔数字印模仪 | 1 | 质保：≥3年
医用超声波清洗器 | 1 | 质保：≥3年
超声骨刀 | 1 | 质保：≥3年
根管预备机 | 2 | 质保：≥3年
根测长度测量仪 | 2 | 质保：≥3年
超声洁牙机 | 1 | 质保：≥3年
光固化机 | 2 | 质保：≥3年
纯水机 | 1 | 口腔科用。质保：≥3年
正压机、负压机各一套 | 1 | 口腔科用。质保：≥3年
体外短波治疗仪（太空舱） | 1 | 质保：≥3年
宫腔镜一体镜 | 1 | 质保：≥3年
婴儿培养箱（带蓝光） | 2 | 质保：≥3年
新生儿监护仪 | 2 | 质保：≥3年
输液泵 | 4 | 质保：≥5年
注射泵 | 4 | 质保：≥5年
经皮黄疸仪 | 3 | 质保：≥3年
儿童心电监护仪 | 8 | 质保：≥3年
新生儿电动吸痰器 | 2 | 质保：≥3年
新生儿辐射台 | 3 | 质保：≥3年
雾化器 | 6 | 质保：≥3年
光子治疗仪 | 2 | 质保：≥3年
小儿喉镜 | 1 | 质保：≥3年
转运呼吸机 | 1 | 质保：≥3年
输液椅 | 30 | 质保：≥3年
清创仪 | 1 | 质保：≥3年
医用降温毯 | 1 | 质保：≥3年
红外线偏振光 | 1 | 质保：≥3年
超声波治疗仪 | 1 | 质保：≥3年
超声波治疗仪 | 1 | 质保：≥3年
理疗床 | 30 | 质保：≥3年
艾灸仪 | 1 | 质保：≥3年
病床设施（普通） | 222 | 质保：≥3年
病床设施（特殊） | 79 | 包含儿童床、婴儿床、监护室等特殊床位，质保：≥3年
除颤仪 | 13 | 质保：≥3年
单道注射泵 | 30 | 质保：≥5年
双道注射泵 | 19 | 质保：≥5年
壁挂空气消毒机 | 71 | 质保：≥3年
立式消毒机 | 2 | 质保：≥3年
输液泵 | 19 | 质保：≥5年
移动空气消毒机 | 32 | 质保：≥3年
床单元消毒机 | 19 | 质保：≥3年
检查床（普通） | 59 | 质保：≥3年
检查床（妇科） | 4 | 质保：≥3年
医用输液车 | 95 | 质保：≥3年
多参监护仪 | 66 | 质保：≥3年
便携式监护仪 | 16 | 质保：≥3年
三联屏风 | 15 | 质保：≥3年
病历车 | 20 | 质保：≥3年
抢救车 | 28 | 质保：≥3年
转运推车 | 17 | 质保：≥3年
身高体重测量仪（儿童） | 3 | 质保：≥3年
身高体重测量仪（成人） | 19 | 质保：≥3年
上臂式电子血压计（儿童） | 5 | 质保：≥3年
上臂式电子血压计（成人） | 122 | 质保：≥3年
便携式吸痰器 | 24 | 质保：≥3年
移动式输液架 | 100 | 质保：≥3年
雾化机 | 91 | 压缩空气雾化。质保：≥3年
医用防褥疮气垫 | 94 | 质保：≥3年
污物回收车 | 20 | 质保：≥3年
口服药车 | 17 | 质保：≥3年
换药车 | 16 | 质保：≥3年
换药柜 | 15 | 质保：≥3年
生物安全柜 | 2 | 质保：≥3年
轮椅 | 36 | 质保：≥3年
仪器车(推车） | 49 | 质保：≥3年
器械柜 | 1 | 质保：≥3年
射频治疗仪 | 1 | 质保：≥3年
臭氧治疗仪 | 1 | 质保：≥3年
大容量冷冻离心机（PRP） | 1 | 质保：≥3年
热成像（疼痛评估仪） | 1 | 质保：≥3年